|  |
| --- |
| Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской областик 2018 / 2019 учебному году |

# Акт составлен «10» августа 2018 г.

***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»***

*(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)*

| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты\* | дата и № документа: *Свидетельство о государственной регистрации № 105 Серия I РИ, зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г.Дегтярска от 27.09.2001 № 287.* |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты\* | дата и № документа: *Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 03.09.2007 г.* *66 АГ 003986* |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты\* | дата и № документа: *Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещено ОУ от 31.05.2013 г.* *66 АЕ 893190*   |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и № свидетельства об аккредитации
 | 1) № лицензии: *19715*кем и когда выдана: *Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 07.05.2018 г.*На какой срок выдана лицензия *- бессрочно*имеется ли приложение (приложения): *Приложение № 1.*2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу: *соответствует*3) виды образовательной деятельности по Уровням образования: *1. Начальное общее образование**2.Основное общее образование* *3. Среднее общее образование* 4) № аккредитации: *9461 от 22 июня 2018 г.*  |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | *общеобразовательная программа начального общего образования, общеобразовательная программа основного общего образования, общеобразовательная программа среднего общего образования.* |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | *Программа развития МБОУ «СОШ № 23» городского округа Дегтярск на период до 2030 года.**Утверждена директором МБОУ «СОШ № 23» 01.04.2017 на срок до 2030 г.*  |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2018 – 2019 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | *В процессе разработки*  |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | * 1. всего (единиц);
	2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
	3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1. *Количество зданий – 1.*
2. *С массовым пребыванием людей – 1*
3. *Нет.*
 |
|  | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать)
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1. *Одна смена*
2. *В первую смену обучаются: 16 классов (300 обучающихся).*
 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
	2. количество классов по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
	5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1. *500 обучающихся (в одну смену 275)*
2. *Количество классов = 16.*
3. *Количество обучающихся – 320.*
4. *–*
5. *-*
 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 1) *Администрация: 3* *Учителя: 27* *Воспитатели: нет*  *мастера производственного обучения: нет* 2) *Администрация: 3* *Учителя: 27* *Воспитатели: нет*  *мастера производственного обучения: нет* 3) *Нет* |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);
	2. кем и когда согласованы и утверждены;
	3. на какой срок
 |  |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты\*) | *Акты технического контроля состояния канализации, отопления, водоснабжения от 05.08.2018г.* |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | *Учебные кабинеты школы оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами.* |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | *Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов составляет 95% (не в полном объеме учебники по физической культуре, трудовому обучению, изобразительному искусству).*  |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | *Кабинет обслуживающего труда оснащён в соответствии с требованиями.* |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | *Спортивный зал в наличии. К эксплуатации готов (капитальный ремонт 2015, текущий – 2018 г.)*  |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | указать реквизиты\* | *Спортивное оборудование имеется, состояние удовлетворительное. Акт от 05.08.2018 г.* |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки  |  | *Спортивная площадка с баскетбольным и волейбольным полем. Состояние – удовлетворительное.* |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ(указать реквизиты\*) | *Акт от 05.08.2018г.* |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | предписание/акт (указать реквизиты\*)1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | ---- |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | *Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 4503 от 16.08.2016 г.**Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 4502 от 16.08.2016 г.* *Проводится* *Эвакуационные учения с обучающимися проводятся 2 раза в год* |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | *1. Огнетушителей достаточно.**2. Журнал учета огнетушителей – есть.**3. Проверка массы, перезаправка огнетушителей произведена в июне 2018 года.* |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);3) договор на обслуживание (указать реквизиты\*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;договор на обслуживание (указать реквизиты\*);5) наличие ответственного лица;6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты\*) | *1. АПС и система оповещения – в исправном состоянии (Акт проверки технического состояния системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре от* *2. ПЧ № 102 г. Дегтярск* *3. ООО «Защита-2003» г. Екатеринбург* *Договор от 01.01.2018 г. № 17Т-18* *-*-*4. GSM - канал связи подключен через УОО – АВ «Тандем-2М» к пультовой станции сбора РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, д.8а.* *Договор на техническое обслуживание с ООО «Производственное предприятие «Актай» г. Екатеринбург от 01 января 2018 года № 235-18--ТМО*  |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | *Да*  |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты\* | *Технический отчет о проведении испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В – июль 2018 года*  |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | *Внутренние пожарные краны. Проверка с пуском воды ООО «Элестра» г. Ревда – апрель 2018 года**Наружный гидрант: в исправном состоянии*  |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты\*) | *Декларация пожарной безопасности МКОУ «СОШ № 23» - зарегистрирована Отделом надзорной деятельности го Ревда, го Дегтярск ГУ МЧС России по Свердловской области 11 апреля 2016 г. Регистрационный № 65488000 – ТО – 00189.*  |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты\*)1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений |  |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников | *Все сотрудники МБОУ «СОШ № 23» прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в апреле 2018 года при Первоуральском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Обучающиеся получают навыки гигиены на уроках биологии и классных часах.* |
|  | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты\*); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты\*);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты\*);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | *1. Столовая* *2. Оборудованием и столовой мебелью обеспечена* *3. Акт технического состояния холодильного и технологического оборудования пищеблока МБОУ «СОШ № 23» от 29 марта 2018 г. – ООО «Элестра» г. Ревда**4. По контракту с ООО «Вита-Д» г. Дегтярск*  *Договоры на поставку продуктов заключает ООО «Вита-Д»**5. Возможность охвата горячим питанием = 100% (95%).* *6. Паспорт школьной столовой и пищеблока – 2013 год.* |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | *Медицинский кабинет – стационарная бактерицидная лампа.**Учебные кабинеты – передвижной бактерицидный облучатель – рециркулятор «Дезар»* |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | В 2018 году в пищеблоке столовой установлен фильтр для очистки и обеззараживания воды  |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты\* | *Акт от 13.04.2017 г. ООО «Элестра»*  |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты\*);3) обеспеченность медицинским персоналом | *1. Медицинский блок**2. Лицензия на право медицинской деятельности от 23.07.2015 г. № ЛО-66-01-003482 ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница». Договор от 22 марта 2018 г. № 13-МО/18 с ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» на оказание медицинского обслуживания .* *3. Обеспечен* |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты\* | *Исследование качества питьевой воды проводится согласно программе производственного контроля.* |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком  |  | *Осуществляется.* |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов  | предписание/акт проверки (указать реквизиты\*)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков |  |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3) назначение ответственного в организации;4) договор на обслуживание (указать реквизиты\*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | *1. Кнопка тревожной сигнализации в наличии есть, исправна* *2. Вывод на ПЦО № 2 (дислокация город Дегтярск Ревдинского ОВО)**3. Есть* *4. Договор от 01.01.2018 г. № 29-Р. Обслуживание ФГУП «Охрана» МВД РФ по Свердловской области.**5,6. -* |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*);2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*) | 1. *Вахтер*

 *2. Сторож*  |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | *Ограждение имеется. Требованиям соответствует.* |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации;5) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | *1,2. Система видеонаблюдения имеется как внутри школы (5 камер), по периметру здания (5 камер).**3.Вывод изображения – на монитор в комнате обслуживающего персонала.**4. Ответственный назначен.**5. ООО «Защита-2003» г. Екатеринбург. Договор № 24 ТВ-18 от 01.01.2018 г.*  |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;
	2. договор на обслуживание (указать реквизиты\*)
 |  |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся  | *Ответственный назначен.**Проводится.* |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность | *Освещение имеется со стороны фасада здания и внутреннего двора. По периметру освещается также со стороны улицы Советская, Пролетарская.* |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован вподразделениях: 1) Ревдинский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»: 28.05.20182) ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области: 28.05.20183) УФСБ России по Свердловской области г. Первоуральске: 28.05.2018 | *Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности МБОУ «СОШ № 23»**Согласован 28.05.2018 г.*  |
| **Информационная безопасность** |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты\* | - |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты\* | *Доступ к сети Интернет имеется.**Контракт с ОАО «Ростелеком» от 01.01.2018 г. № 97/061145* |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | *8 компьютеров* |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты\* | *Дополнительное соглашение об оказании услуги «Интернет-фильтрация» с ОАО «Ростелеком»: осуществляется путем замены ответа DNS- сервера на информацию о блокировании доступа к серверу. Все компьютеры имеют контент-фильтр* |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | *Все компьютеры имеют контент-фильтр.* |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты\* | *Проводится ОАО «Ростелеком».* |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты\* | *Назначен приказом.* |
| **Безопасность дорожного движения** |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты\*);5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты\*);6) укомплектованность водителями;7) стаж работы водителя, обучение | *Перевозка детей школьным автобусом не осуществляется.*  |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)
 | 1) *Паспорт дорожной безопасности – в наличии (визуализированная часть компьютерной верстки разработана в 2017 году, помещена в уголок дорожной безопасности).**2) Паспорт утвержден и согласован в мае 2017 года.* |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | *Площадка по обучению детей правилам дорожного движения есть – уличная*  |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | *Элементы класса «Светофор»*  |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | *В наличии имеются.*  |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
	2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004;
	3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | *1. Ограждение, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода – есть.**2.Количество пешеходных переходов = 1**3.Тротуары имеются по улице Советская и Загородная.* |
| **Охрана труда** |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты\* | *Назначен приказом по школе* |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты\* | *Есть. Зарегистрирован 10.12.2015 г., № 1139, запись № 22-КД* |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
	2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | *2 человека обучены по 40-часовой программе в августе 2016 года. Удостоверения № 2697 и № 2696*  |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | *Есть.* |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты\* | *Есть. Утверждены и согласованы.* |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | *Имеются в наличии* |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | *Проведение инструктажей осуществляется 2 раза в год.* |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;
	2. количество аттестованных рабочих мест;
	3. количество неаттестованных рабочих мест,
	4. планируемые сроки аттестации
 | *1.Количество рабочих мест = 19**2.Количество аттестованных рабочих мест = 19**3. -* *4. -* |
| **Ремонтные работы** |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | 1. *Замена деревянных оконных блоков на ПВХ*
 |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1. *Текущий ремонт системы отопления*
2. *Косметический ремонт учебных кабинетов школы*
3. *Косметический ремонт коридоров (путей эвакуации), туалетов, столовой, кухни столовой, спортивного зала*
 |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы | *Ремонт инженерных коммуникаций здания школы. Капитальный ремонт санузлов на 1 этаже школы* |

\* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)